I полугодие 2021 год

Отчёт для раскрытия информации

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»

АО «Региональная сетевая компания»

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка по летним замерам, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Покровск» 35/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 1,8 | 0 |
|  | Т-2 | 1,8 | 0,06 |
| 2. | ПС «Бродовская» 110/10 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 6,3 | 1,60 |
|  | Т-2 | 6,3 | 2,40 |
| 3. | ПС «Скала» 110/10/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 25 | 1,26 |
|  | Т-2 | 25 | 5,76 |
| 4. | ПС «Медная» 35/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 5,6 | 0.45 |
|  | Т-2 | 4 | 0.24 |
|  | Т-3 | 3,2 | 0 |
|  | Т-4 | 4 | 0 |
| 5. | ПС «Динас» 110/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 16 | 7,373 |
|  | Т-2 | 16 | 5,114 |