## Лист1
Возмездное оказание услуг
по испытанию электрооборудования
___________________________________________________
№ | Наименование работ | ед.изм. | Стоимость единицы услуги с НДС рублей
1 | Испытание основных электрозащитных средств (штанги, клещи изолирующие, указатели напряжения, инструмент с изолирующими рукоятками и др.) | шт. | 280
2 | Испытание дополнительных электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты) | шт. | 280
3 | Пусконаладочные работы для трансформаторов двухобмоточных, напряжением до 11 кВ, мощностью 0,32 МВА | 1 исп. | 14673.79
4 | Пусконаладочные работы для трансформаторов двухобмоточных, напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 исп. | 16278.77
5 | Испытание обмоток трансформаторов (обмотка трансформатора силового измерительного) | 1 исп. | 2500
6 | Испытание обмоток трансформаторов (обмотка трансформатора первичная) | 1 исп. | 2500
7 | Испытание обмоток трансформаторов (обмотка трансформатора вторичная) | 1 исп. | 1692.46
8 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | 1 исп. | 19500
9 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м | 1 исп. | 30200
10 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, за каждые последующие 500 м добавляется к позиции 9 | 1 исп. | 10536.22
11 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 исп. | 1761.55
12 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 исп. | 2004.6
13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 10873.16
14 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | 1 исп. | 1200
15 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника | 1 исп. | 1971.26
16 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 исп. | 2212.67
17 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ и выше, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 300
18 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин, трансформаторов и аппаратов | 1 исп. | 208.75
19 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром трансформаторов ТМ-6/10 кВ | 1 исп. | 417.5
20 | Испытание сборных и соединительных шин, напряжением до 11 кВ | 1 исп. | 6439.14
21 | Испытание трансформаторного масла на пробой | 1 исп. | 750
22 | Испытание силовых кабелей длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | 1 исп. | 9500
23 | Испытание силовых кабелей длиной свыше 500 м, напряжением до 10 кВ, добавляется за каждые последующие 500 м кабеля к позиции № 22 | 1 исп. | 1287.79
24 | Испытание вторичных цепей (цепи вторичной коммутации) | 1 исп. | 2650.42
25 | Испытание вторичных цепей (кабельной проходки герметичной) | 1 исп. | 1325.21
26 | Испытание масляного выключателя повышенным напряжением | 1 исп. | 8000
27 | Прогрузка однополюсного автомата | 1 исп. | 802.73
28 | Прогрузка трехполюсного автомата до 50 А | 1 исп. | 1949.15
29 | Прогрузка трехполюсного автомата до 200 А | 1 исп. | 2094.49
30 | Проверка однополюсного УЗО | 1 исп. | 1050.4
31 | Проверка трехполюсного УЗО | 1 исп. | 2410.82
32 | Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) повышенным синусоидальным напряжением частотой 0,1 Гц | 1 линия | 19500
Услуги автотранспорта
№ п/п | Наименование транспортного средства | Стоимость услуги с НДС за 1 маш. Час | Стоимость услуги за 1 км с НДС
1 | Легковая(ГАЗ,ДЭУ,Хендэ,Ниссан, ВАЗ) | 1096.48 | 30.08
2 | УАЗ-31514 легковая и их модифик. | 1101.72 | 30.23
3 | УАЗ-3962, 3909 и их модификации | 1133 | 31.08
4 | Лаборатория ЛВИ на шасси ГАЗ | 1270.56 | 34.86
5 | ЗИЛ-131(грузовая,бортовая) | 1335.22 | 36.64
6 | ГАЗ-66, 3308 грузовая | 1316.75 | 36.12
7 | ГАЗ-53, 3307 и их модификации | 1260.35 | 34.57
8 | КАМАЗ-5320,53212 (грузовая, бортовая) | 1239.31 | 34
9 | КАМАЗ-5511(самосвал) | 1457.51 | 39.98
10 | Самосвал ММЗ-4505, 554 и их модификации | 1383.64 | 37.96
11 | Автокран КС-35715 на шасси МАЗ | 1695.08 | 46.5
12 | Бурильно-крановая машина на базе МТЗ | 1458.6 | 40.02
13 | Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ | 1633.36 | 44.81
14 | Автопогрузчики | 960.47 | 26.35
15 | Автогидроподъемники на шасси ГАЗ | 1515.55 | 41.58
16 | Автогидроподъемники на шасси ЗИЛ | 1515.55 | 41.58
17 | КАМАЗ-54115 и их мод.(груз.сед.тягач) | 1457.51 | 39.98
18 | УРАЛ-44202(груз.сед.тягач) | 1513.84 | 41.53
19 | Тягач МАЗ-642290-2120 с полуприцепом МАЗ | 1773.02 | 48.65
20 | Экскаватор на базе МТЗ, ЮМЗ | 1231.84 | 33.79
21 | Погрузчик-экскаватор JCB 3CXSM 4T | 1730.3 | 47.47
Услуги по обслуживанию электрооборудования
| Наименование работ | ед.изм. | Стоимость единицы услуги с НДС рублей
1 | Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля до 120 мм | 1 наконечник | 6402.52
2 | Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля более 120 мм | 1 наконечник | 9391.02
3 | Снятие с опоры кабеля с концевой муфтой, сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабель с муфтой | 6885.72
4 | Снятие с опоры кабеля с концевой муфтой, сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабель с муфтой | 12911.59
5 | Установка на опору кабеля с концевой муфтой, сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабель с муфтой | 12144.84
6 | Установка на опору кабеля с концевой муфтой, сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабель с муфтой | 19084.22
7 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию, сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 1212.06
8 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию, сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабельный ввод | 1454.44
9 | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ, сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 15080.64
10 | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ, сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабельный ввод | 17064.25
11 | Осмотр трассы подземных кабелей | 1 км трассы | 3700.04
12 | Маркировка кабеля | 1 бирка | 1001.62
13 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3847.39
14 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 4680.5
15 | Выправка деревянной одностоечной опоры с подкосом при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 4263.66
16 | Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ деревянной одностоечной опоре | 1 опора | 7282.75
17 | Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ железобетонной одностоечной опоре | 1 опора | 3212.41
18 | Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ деревянной сложной опоре | 1 опора | 9566.64
19 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ | 1 заземление | 8934.73
20 | Замена вязок проводов на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4730.14
21 | Замена вязок проводов на опорах ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3298.58
22 | Перетяжка проводов наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 1621.21
23 | Перетяжка проводов наружного ввода в четыре провода без подставной опоры | 1 ввод | 3422.28
24 | Замена трубчатого разрядника на промежуточной опоре | 1 разрядник | 5578.44
25 | Замена трубчатого разрядника на сложной опоре | 1 разрядник | 6322.87
26 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 1090.1
27 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 1540.03
28 | Замена поддерживающей гирлянды изоляторов на ВЛ | 1 гирлянда | 6962.28
29 | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ | 1 гирлянда | 11818.79
30 | Замена поддерживающего зажима на траверсе | 1 зажим | 3426.12
31 | Замена натяжного клинового зажима на проводе | 1 зажим | 37387.28
32 | Замена одного из элементов арматуры поддерживающей гирлянды | 1 элемент | 2664.96
33 | Замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды | 1 элемент | 7232.35
34 | Установка линейного разъединителя на деревянной одностоечной опоре ВЛ | 1 разъединитель | 17130.05
35 | Проверка степени загнивания древесины одностоечной опоры ВЛ | 1 опора | 1539.46
36 | Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях | 1 переход | 1169.35
37 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 447.82
38 | Замена вентильного разрядника | 1 разрядник | 1004.7
39 | Текущий ремонт разъединителя с приводом номинальный ток до 630 А | 1 разъединитель | 7599.95
40 | Текущий ремонт разъединителя с приводом номинальный ток свыше 630 А | 1 разъединитель | 8526.94
41 | Текущий ремонт рубильника номинальный ток до 400 А | 1 рубильник | 1740.08
42 | Текущий ремонт рубильника номинальный ток свыше 400 А | 1 рубильник | 2409.7
43 | Текущий ремонт автоматического выключателя | 1 выключатель | 8393.44
44 | Доливка масла в силовой трансформатор | 1 доливка | 2699.58
45 | Отбор пробы масла из силового трансформатора | 1 проба | 916.02
46 | Регулировка уровня напряжения силового трансформатора | 1 переключение | 1369.42
47 | Осмотр КТП | 1 КТП | 1140.7
* Стоимость автоуслуг за 1 км применяется при работе автотранспорта за пределами населенного пункта
** Стоимость работ по обслуживанию электрооборудования указана без учета затрат на материалы