- О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

Порядок действий потребителей и АО "Региональная сетевая компания" в процессе осуществления технологического присоединения.

1. Определение организации, к сети которой необходимо присоединить энергопринимающее устройство. Если это распределительная электрическая сеть АО «Региональная сетевая компания» (0,4-110 кВ), то определение подразделения компании, на территории которого находится и будет находится после присоединения энергопринимающее устройство.

2. Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей перечень сведений о заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.

3. Разработка АО «Региональная сетевая компания» технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.

4. Рассмотрение заявителем предложенных АО «Региональная сетевая компания» технических условий и проекта договора об осуществлении технологического присоединения. Заключение предложенного договора.

5. Выполнение заявителем и АО «Региональная сетевая компания» условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий.

6. Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Выдача акта о выполнении технических условий.

7. Допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию надзорным органом.

8. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

9. Подписание между АО «Региональная сетевая компания» и заявителем акта об осуществлении технологического присоединения.

Подключение осуществляется согласно нормативной базе.