- О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ОАО «Региональная сетевая компания» на конец первого квартала 2015 года напряжением 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ;

- О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на конец первого квартала 2015 года:

| № п/п | Наименование центров питания | Объем свободной мощности, в МВт |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Покровск» 35/6 кВ | 0,577 |
| 1.1. | ТП и РП 6/0,4 кВ | 0,577 |
| 2. | ПС «Скала» 110/10/6 кВ | 0,620 |
| 2.1. | ТП и РП 6/0,4 кВ | 0,620 |
| 3. | ПС «Бродовская» 110/10 кВ | 1,520 |
| 3.1. | ТП и РП 6/0,4 кВ | 1,520 |