О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания  ОАО «Региональная сетевая компания» напряжением 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ на  конец  второго  квартала 2013 года:

| № п/п | Наименование центров питания | Объем свободной мощности, в МВт |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Покровск» 35/6 кВ | 0,720 |
| 1.1. | ТП и РП 6/0,4 кВ | 0,720 |