О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания  ОАО «Региональная сетевая компания» напряжением 35 кВ и выше на  конец  третьего  квартала 2012 года:

| № п/п | Наименование центров питания | Объем свободной мощности, в МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Покровск» 35/6 кВ | 0,796 |
| 1.1. | ТП и РП 6/0,4 кВ | 0,796 |