Август  2013 г

Плановый вывод в ремонт электрических объектов, обслуживаемых    ОАО «Региональная сетевая компания», за август месяц 2013 г.

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с учетом изменений и дополнений

А) О  техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

-  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «Региональная сетевая компания»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Североуральск | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Август | Август |
|  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Август | Август |
|  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-2", уч. Покровск | Август | Август |
|  | КР, ВЛ-0,4кВ, КТП-1, ф. Калинина, Уральская, П. Морозова, уч. 3-й Северный | Август | Август |
|  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Август | Август |
| Г. Ревда | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Август | Август |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Август | Август |
|  | ВЛ-10 кВ фид. №17 "Ледянка" ТП "Смирнов бэттериз" | Август | Август |
|  | ТП "Смирнов-бэттериз» | Август | Август |

Б)  наличие  поданных заявок и объёмов мощности, а так же заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за август месяц не имеется.

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                             Давыдов Н.С.