о вводе в плановый ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «Региональная сетевая компания»

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Североуральск | ВЛ-0,4кв, ТП-8, ф. Федорова, Клубный переулок | Февраль | Февраль |
| Г. Ревда | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | ТП-215 | Февраль | Февраль |
|  | ТП-49 "Высо" | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-6 кВ фид. №4 "Комбинатская" ТП-49 "Высо" | Февраль | Февраль |
|  | ТП ООО "Камет" | Февраль | Февраль |