Февраль

Плановый вывод в ремонт электрических объектов, обслуживаемых

ОАО «Региональная сетевая компания», за февраль месяц 2014 г.

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с учетом изменений и дополнений

А) О  техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

-  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Нижние Серги | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
| Г. Среднеуральск | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
| Г. Каменск-Уральский | КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-7098 ф. | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-7099 ф.2 | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | ТП-22 | Февраль | Февраль |
|  | ТП-23 | Февраль | Февраль |
|  | ТП-24 | Февраль | Февраль |
|  | ТП-25 | Февраль | Февраль |
|  | ТП-29 | Февраль | Февраль |
| Г. Серов | ТП-54 | Февраль | Февраль |
|  | ТП-29 | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-6кВ от оп.85 до КТП-89 пос.Филькино лит.2А | Февраль | Февраль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
| Г. Краснотурьинск | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
| Г. Североуральск | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности | Февраль | Февраль |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности | Февраль | Февраль |
|  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности | Февраль | Февраль |
| Г. Ревда | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Февраль | Февраль |
|  | ТП-Прачечный комбинат | Февраль | Февраль |
|  | ТП-Лесопильная компания | Февраль | Февраль |
|  | ТП-217 "Камэо" | Февраль | Февраль |
|  | ТП- ГСК Железнодорожник-4 | Февраль | Февраль |

Б)  наличие  поданных заявок и объёмов мощности, а так же заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» в отношении трансформаторных подстанций 35кВ и выше за февраль месяц не имеется.

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                               Давыдов Н.С.