июль

Плановый вывод в ремонт электрических объектов, обслуживаемых

ОАО «Региональная сетевая компания», за июль месяц 2014 г.

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с учетом изменений и дополнений

А) О  техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

-  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Нижние Серги | ВЛ-0,4 кВ ТП-4, ул. Свободы ул. Победы | Июль | Июль |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности | Июль | Июль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
| Г. Среднеуральск | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ, связь ТП-6082-6020 | Июль | Июль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
| Г. Каменск-Уральский | КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
|  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
|  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-111 ф.3 | Июль | Июль |
|  | ТП-136 | Июль | Июль |
|  | ТП-138 | Июль | Июль |
|  | ТП-199 | Июль | Июль |
|  | ТП-3 | Июль | Июль |
|  | ЦРП-4 | Июль | Июль |
|  | ТП-8Т | Июль | Июль |
|  | ТП-9Т | Июль | Июль |
|  | ТП-118 | Июль | Июль |
|  | ТП-123 | Июль | Июль |
|  | ТП-57Б |  |  |
|  | ТП-85Т (кровля) | Июль | Июль |
|  | ТП-87 (кровля) | Июль | Июль |
| Г. Серов | ВЛ-0,4кВ от ТП-219 ф."Рыбзавод" | Июль | Июль |
|  | КЛ-10к В от ТП-215 до ТП-219 | Июль | Июль |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-109 до ВРУ дома по ул.Ленина, 177 | Июль | Июль |
|  | ТП-217 | Июль | Июль |
|  | ТП-25 | Июль | Июль |
|  | ТП-6 | Июль | Июль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
| Г. Краснотурьинск | ТП-25. Камера силового трансформатора 6кВ | Июль | Июль |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
| Г. Североуральск | ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Июль | Июль |
|  | ТР, ВЛ-6кВ, "Поселок-2" уч. Покровск | Июль | Июль |
|  | КР, ВЛ-6кВ, ТП-Головные сооружения, яч. №6 отпайка на ТП-1-й Подъем, уч. Горсеть | Июль | Июль |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности | Июль | Июль |
|  | КЛ-0,4кВ, ТП-41кв, ф. Мира,2,4, уч. Электросеть | Июль | Июль |
|  | КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Июль | Июль |
|  | КР, ТП-6/0,4кВ, ТП-3, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, уч. Калья | Июль | Июль |
| Г. Ревда | ТП- "Котельная №2" ул. Энгельса, 57Б | Июль | Июль |
|  | ТП-"Земляничная" | Июль | Июль |
|  | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Июль | Июль |
|  | ТП-ПСО-10 | Июль | Июль |

Б)  наличие  поданных заявок и объёмов мощности, а так же заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» в отношении трансформаторных подстанций 35кВ и выше за июль  месяц не имеется.

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                               Давыдов Н.С.