о вводе в плановый ремонт и выводе из ремонта электрических объектов за май 2012 г. ОАО «Региональная сетевая компания»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Североуральск | КП-3, яч. №4,20 | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №1,2,3 до опор ВЛ | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ, ТП-56, ул. 50лет СУБРа,51 | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ, ТП-56, ул. 50лет СУБРа,53 | Май | Май |
|  | ПС-35/6кВ, ПС-Покровск, ОРУ-35 | Май | Май |
|  | ТП-6/0,4кВ, ТП-5 | Май | Май |
|  | ТП-6/0,4кВ, ТП-9 | Май | Май |
| Г. Ревда | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | ВЛ-10 кВ фид. №17 "Ледянка» ТП "Смирнов бэттериз" | Май | Май |
|  | ТП "Смирнов-бэттериз | Май | Май |
|  | ВЛ-6 кВ ТП "Земляничная" | Май | Май |
|  | ТП "Земляничная" | Май | Май |