Май

Плановый вывод в ремонт электрических объектов, обслуживаемых

ОАО «Региональная сетевая компания», за май месяц 2015 г.

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с учетом изменений и дополнений

А) О техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

-  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Нижние Серги | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | По статистике аварийности прошлых лет КЛ-6 кВ | Май | Май |
| Г. Среднеуральск | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 от оп. № 1 до оп. № 10 | Май | Май |
| Г. Каменск-Уральский | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-31Т ф.2 ул.Мичурина,9 | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-31Т ф.4 ул.Кмаркса,61 | Май | Май |
|  | ВЛ-10кВ ф. «Н.Завод» | Май | Май |
|  | ТП-1С | Май | Май |
|  | ТП-2С | Май | Май |
|  | ТП-60 | Май | Май |
|  | ТП-61 | Май | Май |
|  | ТП-90 | Май | Май |
|  | ТП-1Т | Май | Май |
|  | ТП-2Т | Май | Май |
|  | ТП-3Т | Май | Май |
|  | ТП-4Т | Май | Май |
|  | ТП-5Т | Май | Май |
|  | ТП-6Т | Май | Май |
|  | ТП-101 (кровля) | Май | Май |
|  | ТП-141 (кровля) | Май | Май |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности | Май | Май |
| Г. Краснотурьинск | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности | Май | Май |
|  | ВЛ-10, ТП-Фекальная яч.№ 5-ТП-7 яч.№ 2 | Май | Май |
| Г. Североуральск | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Май | Май |
|  | ВЛ-6кВ у накл. стволов ш-ты 8-8бис., яч. №3 до ТП-Всеволодск-2, уч. Черемухово | Май | Май |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности | Май | Май |
| Г. Ревда | ВЛ-6 кВ ТП-Земляничная | Май | Май |
|  | ТП-Земляничная | Май | Май |
|  | ТП-212 | Май | Май |
|  | ТП-Пекарня | Май | Май |
|  | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Май | Май |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Май | Май |
| Г. Серов | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 от оп. № 1 до оп. № 10 | Май | Май |
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-2 пос.Энергетиков лит.38А | Май | Май |
|  | КЛ-10кВ РП-1-РП-2 лит.2 | Май | Май |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-220 до ВРУ дома по ул.Каляева, 43 лит.359Л | Май | Май |
|  | РП-1 ячейка ввода РП-2 | Май | Май |

Б)  наличие  поданных заявок и объёмов мощности, а так же заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за май месяц не имеется.

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                               Давыдов Н.С.