сентябрь

Плановый вывод в ремонт электрических объектов, обслуживаемых

ОАО «Региональная сетевая компания», за сентябрь месяц 2014 г.

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с учетом изменений и дополнений

А) О  техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

-  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Нижние Серги | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности | Сентябрь | Сентябрь |
| Г. Среднеуральск | КЛ-0,4 кВ от ТП-6053, ф.Калинина, 2а | Сентябрь | Сентябрь |
|  | КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
| Г. Каменск-Уральский | КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-4Т ф.14,15 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-10кВ ф.Кодинка (реклоузер) | Сентябрь | Сентябрь |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-42Т ф.11 ул.Авиаторов 3-7 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-301 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-302 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-424 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-55Б | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-55Л | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-58Б | Сентябрь | Сентябрь |
| Г. Ревда | ВЛ-10 кВ ТП-Ферал | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-6 кВ ТП-Земляничная | Сентябрь | Сентябрь |
|  | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-Колбасная фабрика | Сентябрь | Сентябрь |
| Г. Серов | КЛ-10кВ от РП-1 до РП-2 лит.194 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-18 | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-30 | Сентябрь | Сентябрь |
| Г. Краснотурьинск | ТП-10/0,4кВ,ТП-6 |  |  |
|  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Сентябрь | Сентябрь |
| Г. Североуральск | ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ, ТП-7, ф. №4, уч. Калья | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-6кВ, ТП-Головные сооружения, яч. №6 на ТП-Бокситы, уч. Горсеть | Сентябрь | Сентябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ, пос. Покровск, уч. Покровск | Сентябрь | Сентябрь |
|  | КЛ-0,4кВ, ТП-(27-30№3), ф. №1 ул. Свердлова, 40, уч. Электросеть | Сентябрь | Сентябрь |
|  | КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | Сентябрь | Сентябрь |

Б)  наличие  поданных заявок и объёмов мощности, а так же заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» в отношении трансформаторных подстанций 35кВ и выше за сентябрь  месяц не имеется.

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                               Давыдов Н.С.