Информация о качестве обслуживания потребителей

ОАО «Региональная сетевая компания» услуг за 2015 год

  - Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

| Количество потребителей |  |  |  | Количество точек отпуска по уровню тарифного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество точек отпуска по категории надёжности потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН |  |  | СН1 |  |  | СН2 |  |  |  | НН |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |
|  | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 |  | 2014 | Динамика, % | 2015 |  | 2014 | Динамика, % | 2015 |  | 2014 | Динамика, % | 2015 |  | 2014 | Динамика, % |
| Количество потребителей | 29244 | 29717 | 98% | 24 | 24 | 100% | 26 | 28 | 93% | 2980 | 2805 | 106% | 35452 |  | 35526 | 100% | 22 |  | 22 | 100% | 271 |  | 271 | 100% | 38189 |  | 38090 | 100% |
| Юридические лица | 4466 | 4392 | 102% | 24 | 24 | 100% | 26 | 28 | 93% | 2980 | 2805 | 106% | 10674 |  | 10201 | 105% | 22 |  | 22 | 100% | 271 |  | 271 | 100% | 13411 |  | 12765 | 105% |
| Бытовые потребители | 24778 | 25325 | 98% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24778 |  | 25325 | 98% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 24778 |  | 25325 | 98% |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

| Количество точек поставки всего |  |  | Количество точек поставки оборудованных приборами учёта электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Юридических лиц |  |  | Бытовых потребителей |  |  | ВРУ, ГРЩ многоквартирных домов |  |  |  | Безхозяйные объекты элетросетевого хозяйства |  |  |  | Точки с приборами учёта с возможностью дистанционного сбора данных |  |  |
| 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 | 2014 | Динамика, % | 2015 |  | 2014 | Динамика, % | 2015 |  | 2014 | Динамика, % |
| 38 478 | 38 383 | 100% | 13 633 | 12 957 | 105% | 24 490 | 25 063 | 98% | 4 327 | 4 251 | 102% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

| № | тип оборудования |  | 2014г. | 2015 | Динамика к 2014году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. |  |  |  |
| 1 | ВЛ |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | ВН | км | 10,972 | 10,97 | 100% |
|  | СН1 | км | 19,2 | 19,33 | 101% |
|  | СН2 | км | 279,3025 | 323,196 | 116% |
|  | НН | км | 1215,80 | 1063,80 | 87% |
| 2 | КЛ |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | ВН | км |  |  |  |
|  | СН1 | км |  |  |  |
|  | СН2 | км | 506,0621 | 463,164 | 92% |
|  | НН | км | 671,939 | 559,377 | 83% |
| 3 | ТП |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | ВН | шт | 2 | 2 | 100% |
|  | СН1 | шт | 1 | 2 | 200% |
|  | СН2 | шт | 704 | 689 | 98% |
|  | НН | шт |  |  |  |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства в 2015г.

| № | тип оборудования | Уровень напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
|  |  | износ % | износ % | износ % | износ % |
| 1 | ВЛ | 38% | 40% | 39% | 45% |
| 2 | КЛ |  |  | 40% | 42% |
| 3 | ТП | 37% | 42% | 44% |  |

Уровень износа по сравнению с 2014 годом снизился на 0,05%

- 2. Информация о качестве услуг по передаче

электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Динамика изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (. | данных нет | 1,0446 | 2,7906 | 267% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |  |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |  |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (. | данных нет | 0,635 | 1,0035 | 158% |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ). |  |  |  |  |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |  |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( | данных нет | данных нет |  |  |
|  | ). |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ). |  |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |  |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |  |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (. | данных нет | данных нет |  |  |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |  |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |  |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) |  |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде- 2015год) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | ВН | СН1 | СН2 |  | НН |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Каменск-Уральский РКЭС | 1,6270 |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  | данных нет |  |  |  |  | данных нет |  |  |  | 0,00786 |  |
| 2 | Серовский РКЭС | 3,3597 |  |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00391 |  |
| 3 | Североуральский РКЭС | 2,0168 |  |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00484 |  |
| 4 | Среднеуральский РКЭС | 1,3513 |  |  |  | 0,0148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00764 |  |
| 5 | Краснотурьинский РКЭС | 0,3638 |  |  |  | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01580 |  |
| 6 | Нижнесергинский РКЭС | 6,1413 |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00381 |  |
| 7 | Ревдинский РКЭС | 1,0720 |  |  |  | 0,2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06400 |  |
| 9 | Всего по сетевой организации | 2,7906 |  |  |  | 1,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00585 |  |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде

1)  Технические мероприятия:

Реконструкция электросетевого комплекса:

- Реконструкция электросетевого комплекса ТП - 11, поселок Черемухово, Североуральский городской округ

- Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП - 117 до дома № 234а по улице Ленина, Серовский городской округ

- Строительство комплектной трансформаторной подстанции для электроснабжения поселка Кирпичный, городской округ Среднеуральск

- Перенос блочной комплектной трансформаторной подстанции КТП-6013, реконструкция КЛ 0,4кВ,  Среднеуральский городской округ

- Модернизация ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Бродовская» (с заменой высоковольтных разъединителей, отделителей и короткозамыкателей) МО город Каменск-Уральский"

- Реконструкция ПС 110/10/6 "Скала" с заменой вводных выключателей  МО город Каменск-Уральский

- Модернизация электрооборудования ТП - 56, городской округ Краснотурьинск

- Модернизация электрооборудования ТП - 11, городской округ Краснотурьинск

- Реконструкция подстанции "Подъёмная",   ВЛ до             ТП - 27, Нижнесергинское городское поселение

- Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, КТП - 1, ф. №1,  поселок 3-й Северный, Североуральский городской округ

- Модернизация электрооборудования ТП - 57, городской округ Краснотурьинск

2)  Организационные мероприятия:

-  Освещение работы электросетевой организации в прессе,

-  Введение телефона доверия.

- Подписание соглашения о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России с ОАО «СО ЕЭС»

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

Подписано и введено в действие Соглашения о присоединении к исполнению обязательств, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве в сфере технологического присоединения к электрическим сетям с Министерством энергетики и  ЖКХ Свердловской области.

- Проводятся заседания контрольной комиссии по технологическому присоединению с участием заявителей.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации  в 2015г. по ставкам за мощность.

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности |  |  | I - II |  | III |  |  | I - II |  | III |  |  | I - II |  | III |  |  | I - II |  | III |  |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ |  | 7033 |  | 550 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |
|  |  | ВЛ |  | 8514 |  | 550 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |
|  | Нет | КЛ |  | 257 |  | 550 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
|  |  | ВЛ |  | 257 |  | 550 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
| 750 | Да | КЛ |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |
|  |  | ВЛ |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |
|  | Нет | КЛ |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
|  |  | ВЛ |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
| 1000 | Да | КЛ |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |
|  |  | ВЛ |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |
|  | Нет | КЛ |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
|  |  | ВЛ |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
| 1250 | Да | КЛ |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |  |  | 7033 |  | 7033 |
|  |  | ВЛ |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |  |  | 8514 |  | 8514 |
|  | Нет | КЛ |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |
|  |  | ВЛ |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N п/п | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 1376 |  |  | 1112 |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  | 3 |  |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 62 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения |  | 673 |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии |  | 316 |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | качество обслуживания |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  | 89 |  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | прочее (выдача акта РБП) |  | 235 |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 3 |  |
| 2 | Жалобы |  | 363 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | качество электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | осуществление технологического присоединения |  | 360 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | коммерческий учет электрической энергии |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | качество обслуживания |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.6 | прочее (указать) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг |  | 1165 |  |  | 482 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |
| 3.1 | по технологическому присоединению |  | 637 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии |  | 500 |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | прочее (выдача акта РБП) |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Пункт обслуживания клиентов г. Нижние Серьги | пункт | Нижние Серьги, улица Народной воли, дом 10 | (34398)21672 | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 71 | 15 | 20 | 0 |
| 2 | - Пункт обслуживания клиентов города Каменска-Уральского | пункт | Каменск-Уральский, улица Заводская, дом 15 Б. | (34393) 78155 | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 961 | 15 | 20 | 0 |
| 3 | - Пункт обслуживания клиентов города Краснотуринска | пункт | Краснотуринск, улица Октябрьская, дом 34 | (34384) 34679 | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 19 | 15 | 20 | 0 |
| 4 | - Пункт обслуживания клиентов города Ревда | пункт | город Ревда, улица Энгельса, дом 57 литера | (34397) 56160 | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 5 | - Пункт обслуживания клиентов города Серова | пункт | город Серов, улица Кирова, дом 51 | (34385) 72421 | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 1003 | 15 | 20 | 0 |
| 6 | - Пункт обслуживания клиентов города Североуральск | пункт | Североуральск, улица Ленина, дом 7 | (34380) 30022. | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 222 | 15 | 20 | 0 |
| 7 | - Пункт обслуживания клиентов города Среднеуральск | пункт | Среднеуральск, улица Советская, дом 40 | (34368) 72898 | с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12 до 13 часов. В пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв с 12 до 13 часов. | Услуги по передаче эл.энергии, услуги по технологическому присоединению | 84 | 15 | 20 | 0 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8-804-333-92-00 8-804-333-52-00 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 286 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 147 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 139 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 4 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 2 |

4.4. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).

1. Приём заявлений, предоставление услуг вне очереди.

4.5. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

Проведен опрос среди 20 заявителей по вопросам качества обслуживания по технологическому присоединению:

1) Оценка персонала сетевой организации:

- вежливость персонала  (неудовл – 1, удовл. – 3, хорошо-10, отлично-7)

-  грамотное разъяснение и удовлетворенность ответами на вопросы, заданные персоналу (неудовл – 1, удовл. – 1, хорошо-9, отлично-9)

2)    Сроки выдачи документов по тех.присоединению (раньше срока указанного в Правилах – 8, в срок – 12, задержка – 0)

3)    Сроки выполнения фактического присоединения (раньше срока указанного в договоре – 10, в срок – 10, задержка – 0)

4.6. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- совершенствование программного обеспечения единого бесплатного телефонного номера обслуживания потребителей.

- прием жалоб и предложений от заявителей через сайт предприятия.