**Сведения о балансе электрической энергии и мощности**

**ОАО «Региональная сетевая компания» за 2014 год**

***Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети ОАО «Региональная сетевая компания» по уровням напряжения потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям ОАО «Региональная сетевая компания», за 2014 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Региональная сетевая компания» | млн. кВтч | 1019,397 | 785,070 | 66,448 | 167,743 | 0,136 |
| отпуск электроэнергии из сети ОАО «Региональная сетевая компания» | млн. кВтч | 914,909 | 245,129 | 21,577 | 282,874 | 365,329 |

***Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ОАО «Региональная сетевая компания» в разрезе уровней напряжения за 2014г.***

Объем переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности № 10-ПЭ от 01.01.2007г. между ОАО «Региональная сетевая компания» и ОАО «МРСК Урала» за 2014г. составил:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| отпуск электроэнергии из сети ОАО «Региональная сетевая компания» | млн. кВтч | 914,909 | 245,129 | 21,577 | 282,874 | 365,329 |

***О потерях электроэнергии в сетях ОАО «Региональная сетевая компания» в 2014г. в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Потери электроэнергии в сети ОАО «Региональная сетевая компания» | млн. кВтч | 104,487 | 6,150 | 3,707 | 41,150 | 53,480 |
| % | 10,25 | 0,78 | 2,75 | 5,54 | 12,77 |