**Сведения о балансе электрической энергии и мощности**

**АО «Региональная сетевая компания» за 2017 год**

***Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети АО «Региональная сетевая компания» по уровням напряжения потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям АО «Региональная сетевая компания», за 2017 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| отпуск электроэнергии в сеть АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 1113,398 | 876,351 | 64,567 | 172,387 | 0,093 |
| отпуск электроэнергии из сети АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 1026,146 | 362,814 | 24,689 | 278,935 | 359,708 |

***Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «Региональная сетевая компания» в разрезе уровней напряжения за 2017г.***

Объем переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности № 10-ПЭ от 01.01.2007г. между АО «Региональная сетевая компания» и ОАО «МРСК Урала» за 2017г. составил:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| отпуск электроэнергии из сети АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 1026,146 | 362,814 | 24,689 | 278,935 | 359,708 |

***О потерях электроэнергии в сетях АО «Региональная сетевая компания» в 2017г. в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Потери электроэнергии в сети АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 87,252 | 4,918 | 1,338 | 28,379 | 52,617 |
| % | 7,84 | 0,56 | 2,07 | 3,94 | 12,76 |