**Сведения о балансе электрической энергии и мощности**

**АО «Региональная сетевая компания» за 2016 год**

***Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети АО «Региональная сетевая компания» по уровням напряжения потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям АО «Региональная сетевая компания», за 2016 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| отпуск электроэнергии в сеть АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 1236,627 | 982,066 | 75,215 | 179,220 | 0,126 |
| отпуск электроэнергии из сети АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 1139,413 | 458,323 | 28,484 | 286,431 | 366,175 |

***Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «Региональная сетевая компания» в разрезе уровней напряжения за 2016г.***

Объем переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности № 10-ПЭ от 01.01.2007г. между АО «Региональная сетевая компания» и ОАО «МРСК Урала» за 2016г. составил:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| отпуск электроэнергии из сети АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 1139,413 | 458,323 | 28,484 | 286,431 | 366,175 |

***О потерях электроэнергии в сетях АО «Региональная сетевая компания» в 2016г. в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН I** | **СН II** | **НН** |
| Потери электроэнергии в сети АО «Региональная сетевая компания» | млн. кВт\*ч | 97,213 | 8,350 | 1,501 | 33,788 | 53,574 |
| % | 7,86 | 0,85 | 2,00 | 4,57 | 12,76 |