Ноябрь

Плановый вывод в ремонт электрических объектов, обслуживаемых

ОАО «Региональная сетевая компания», за ноябрь месяц 2015 г.

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с учетом изменений и дополнений

А) О техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

-  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

| Наименование городов и посёлков | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Каменск-Уральский | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф. №№ 4 и 7 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-9П | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-10П | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-11П | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-4П | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-5 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-6 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-11 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-13 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-14 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-7070 | Ноябрь | Ноябрь |
| Г. Нижние Серги | ВЛ-0.4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
| Г. Среднеуральск | ВЛ-10кВ ф. "Южный" от оп. № 38 до КТП-60100 | Ноябрь | Ноябрь |
| Г. Краснотурьинск | ТП-6/10/4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
| Г. Североуральск | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | КЛ-0,4кВ г. Североуральск по статистике аварийности | Ноябрь | Ноябрь |
| Г. Ревда | КЛ-6кВ по статистики аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ВЛ-6кВ яч. № 22 ф. «Леспромхоз» отпайка на ТП-ЖСК "Запад" | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-217 "Камэо" | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-Колбасная фабрика | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-ЖСК "Запад" | Ноябрь | Ноябрь |
| Г. Серов | ВЛ-0,4кВ ТП-9 пос. Энергетиков | Ноябрь | Ноябрь |
|  | КЛ-10кВ от ПС «Серов» до РП-1 | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ТП-2 пос.Энергетиков | Ноябрь | Ноябрь |
|  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Ноябрь | Ноябрь |

Б)  наличие  поданных заявок и объёмов мощности, а так же заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за ноябрь месяц не имеется.

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                               Давыдов Н.С.