О техническом состоянии электрических сетей ОАО «Региональная сетевая компания»:

- о вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование городов и посёлков |  Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| Г. Каменск-Уральский | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| КЛ-0,4кВ ф.1 опора №1 ТП-65  | Май | Май |
| КЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-60 до ул.Уральская, 17,19 | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ ф.3,5 ТП-7069  | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-111  | Май | Май |
| ТП-50 (силовой трансформатор) | Май | Май |
| ТП-12(силовой трансформатор) | Май | Май |
| ТП-21 (силовой трансформатор) | Май | Май |
| ТП-22 (силовой трансформатор) | Май | Май |
| ТП-23 (силовой трансформатор) | Май | Май |
| ТП-24 (силовой трансформатор) | Май | Май |
| ТП-148 | Май | Май |
| ПС "Бродовская" | Май | Май |
| ПС "Скала" |  |  |
| Строит.часть РП-4 (кровля) |  |  |
| Г. Нижние Серги | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет  | Май | Май |
| ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| Г. Среднеуральск | ВЛ-0,4кВ, ф. "Металлистов" от КТП-6025 | Май | Май |
| РП-2, ф. "РП-2-1" П/С «Среднеуральская»  | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ, ф. "П. Коммуны, Бажова" | Май | Май |
| КЛ-0,4кВ, ф. "Детский клуб" РП-2 | Май | Май |
| ТП-10/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| Г. Краснотурьинск | ВЛ-0,4кВ, ТП-25, ф.7 | Май | Май |
| ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| Г. Североуральск | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  |
| ВЛ-0,4кВ ф. №3 ТП-2, уч. Покровск | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ ф. №2, ТП-1, ул. Первомайская, Кирова, Плаксина, уч. Черемухово | Май | Май |
| Г. Ревда | КТПН-49 "Высо" | Май | Май |
| КТПН "Транспорт-Р" | Май | Май |
| КТПН-ДРСУ | Май | Май |
| ТП-Ферал | Май | Май |
| ВЛ-6 кВ ф. «Леспрохоз» яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6 кВ | Май | Май |
| ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "РЗМИ" КТП "Промкомбинат-2" ПС 35/10 кВ "Петровская" | Май | Май |
| ВЛ-6 кВ КТПН-Земляничная ф. Старый город яч.42 ГПП РММЗ 110/6/6 кВ | Май | Май |
| Г. Серов | КЛ-10кВ от ПС "Серов" до РП-2  | Май | Май |
| МТП-56 | Май | Май |
| КТП-128 | Май | Май |
| ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Май | Май |