О вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ОАО «РСК»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование городов и посёлков |  Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| Г. Каменск-Уральский | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| КЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| ТП-2  | Апрель | Апрель |
| ТП-134 (трансформатор) | Апрель | Апрель |
| ТП-183 (трансформатор) | Апрель | Апрель |
| ТП-57Б (трансформатор) | Апрель | Апрель |
| ТП-58Б (трансформатор) | Апрель | Апрель |
| ТП-62Б (трансформатор) | Апрель | Апрель |
| ВЛ-0,4кВ ТП-59 ф.1,3,5,6  | Апрель | Апрель |
| ТП-56  | Апрель | Апрель |
| ТП-96  | Апрель | Апрель |
| ТП-100  | Апрель | Апрель |
| ТП-114  | Апрель | Апрель |
| ЦРП КНС-2 | Апрель | Апрель |
| Строит.часть ТП-2Т (кровля) | Апрель | Апрель |
| Г. Нижние Серги | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет  | Апрель | Апрель |
| ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| ВЛ-0.4кВ ТП-23 фид. ул. Р-Люксембург  | Апрель | Апрель |
| Г. Среднеуральск | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Энергетиков" от МТП-6030 | Апрель | Апрель |
| ТП-6083 | Апрель | Апрель |
| ТП-6098А | Апрель | Апрель |
| ВЛ-10/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет  | Апрель | Апрель |
| ТП-10/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| Г. Краснотурьинск | ТП-5, РУ-0,4кВ | Апрель | Апрель |
| ВЛ-04кВ по статистике аварийности прошлых лет  | Апрель | Апрель |
| Г. Североуральск | ТП-6/0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |
| ВЛ-0,4кВ, ТП-94кв, ф. ул. Пушкина, Карпинского, К.Маркса, уч. Горсеть | Апрель | Апрель |
| Г. Ревда | КТПН-4072 "РЗМИ" | Апрель | Апрель |
| КТПН-217 "Камэо" | Апрель | Апрель |
| ТП-1 "УПП ВОС" | Апрель | Апрель |
| ТП-2 "УПП ВОС" | Апрель | Апрель |
| Г. Серов | ВЛ-10кВ от ТП-1-ТП-203 лит.124 | Апрель | Апрель |
| КЛ-10кВ от ТП-10 до ВРУ-2 д-№15 по ул.Автоорожная пос.Энергетиков лит.40К | Апрель | Апрель |
| ТП-9 пос.Энергетиков | Апрель | Апрель |
| ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Апрель | Апрель |