ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2014 г. № 230-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17 февраля 2014 года № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32) и от 24 ноября 2014 года № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области согласно приложению № 1.

2) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2013 г. № 150-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 31 декабря, № 659-665).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Председатель

- Региональной энергетической

комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов

- Приложение № 1

- к постановлению РЭК

- Свердловской области

от 24.12.2014 г. № 230-ПК

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Размер стандарти-зированных тарифных ставок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 1.1. | ВЛ-0,4 кВ (деревянные опоры с железобетонными приставками) |  |
| 1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 176 650 |
| 1.1.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 70 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 185 827 |
| 1.1.3. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 95 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 193 473 |
| 1.1.4. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепное исполнение) | 229 883 |
| 1.1.5. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 70 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепное исполнение) | 248 236 |
| 1.1.6. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 95 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепное исполнение) | 263 527 |
| 1.2. | ВЛ-0,4 кВ (железобетонные опоры) |  |
| 1.2.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 220 249 |
| 1.2.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 70 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 229 425 |
| 1.2.3. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 95 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 237 071 |
| 1.2.4. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 120 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 247 834 |
| 1.2.5. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 273 001 |
| 1.2.6. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 70 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 291 354 |
| 1.2.7. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 95 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 306 645 |
| 1.2.8. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 120 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 328 170 |
| 1.3. | ВЛ-10(6) кВ (деревянные опоры с железобетонными приставками) |  |
| 1.3.1. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 200 287 |
| 1.3.2. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 70 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 221 872 |
| 1.3.3. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 235 163 |
| 1.3.4. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 150 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 254 728 |
| 1.4. | ВЛ-10(6) кВ (железобетонные опоры) |  |
| 1.4.1. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 1х50 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 270 487 |
| 1.4.2. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 1х70 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 278 615 |
| 1.4.3. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 1х95 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 288 495 |
| 1.4.4. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 1х120 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 331 769 |
| 1.4.5. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 1х150 мм2 на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 381 534 |
| 1.4.6. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 1х50 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 390 999 |
| 1.4.7. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 1х70 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 407 254 |
| 1.4.8. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения 1х95 мм2 на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 427 011 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 2.1. | КЛ-0,4 кВ |  |
| 2.1.1. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.1.1.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм2 (1 цепное исполнение) | 205 629 |
| 2.1.1.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х70 мм2 (1 цепное исполнение) | 214 290 |
| 2.1.1.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 228 150 |
| 2.1.1.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением до 4х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 236 750 |
| 2.1.1.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением до 4х150 мм2 (1 цепное исполнение) | 257 360 |
| 2.1.1.6. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением до 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 271 490 |
| 2.1.1.7. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 293 240 |
| 2.1.1.8. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм2 (2 цепное исполнение) | 316 669 |
| 2.1.1.9. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х95 мм2 (2 цепное исполнение) | 371 885 |
| 2.1.1.10. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х120 мм2 (2 цепное исполнение) | 388 270 |
| 2.1.1.11. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х240 мм2 (2 цепное исполнение) | 501 440 |
| 2.1.2. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.1.2.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 871 870 |
| 2.1.2.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х70 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 880 250 |
| 2.1.2.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 897 770 |
| 2.1.2.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением до 4х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 906 380 |
| 2.1.2.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением до 4х150 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 924 660 |
| 2.1.2.6. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением до 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 938 760 |
| 2.1.2.7. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 960 490 |
| 2.1.3. | Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.1.3.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 228 520 |
| 2.1.3.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 237 700 |
| 2.1.3.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х150 мм2 (1 цепное исполнение) | 257 240 |
| 2.1.3.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 271 460 |
| 2.1.3.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 301 280 |
| 2.1.3.6. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм2 (2 цепное исполнение) | 379 343 |
| 2.1.3.7. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм2 (2 цепное исполнение) | 404 090 |
| 2.1.3.8. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм2 (2 цепное исполнение) | 539 291 |
| 2.1.4. | Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.1.4.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 898 140 |
| 2.1.4.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 907 320 |
| 2.1.4.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х150 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 924 540 |
| 2.1.4.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 938 730 |
| 2.1.4.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 968 540 |
| 2.1.5. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.1.5.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х50 мм2 (1 цепное исполнение) | 263 817 |
| 2.1.5.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 370 942 |
| 2.1.5.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 436 194 |
| 2.1.5.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 484 176 |
| 2.1.5.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 716 763 |
| 2.1.5.6. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х50 мм2 (2 цепное исполнение) | 441 719 |
| 2.1.5.7. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х95 мм2 (2 цепное исполнение) | 656 361 |
| 2.1.5.8. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х120 мм2 (2 цепное исполнение) | 785 101 |
| 2.1.5.9. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х240 мм2 (2 цепное исполнение) | 1 360 805 |
| 2.1.6. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.1.6.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 2 251 140 |
| 2.1.6.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 2 395 940 |
| 2.1.7. | Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.1.7.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 438 220 |
| 2.1.7.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 507 498 |
| 2.1.7.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 663 732 |
| 2.1.7.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 840 167 |
| 2.1.7.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х95 мм2 (2 цепное исполнение) | 784 414 |
| 2.1.7.6. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х120 мм2 (2 цепное исполнение) | 923 647 |
| 2.1.7.7. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х240 мм2 (2 цепное исполнение) | 1 604 718 |
| 2.1.8. | Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.1.8.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 2 594 070 |
| 2.1.8.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 2 758 630 |
| 2.2. | КЛ-10(6) кВ |  |
| 2.2.1. | Кабель бронированный с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.2.1.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х50 мм2 (1 цепное исполнение) | 235 890 |
| 2.2.1.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х70 мм2 (1 цепное исполнение) | 245 580 |
| 2.2.1.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 263 780 |
| 2.2.1.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 274 480 |
| 2.2.1.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х150 мм2 (1 цепное исполнение) | 285 470 |
| 2.2.1.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 300 600 |
| 2.2.1.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 324 220 |
| 2.2.1.8. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х95 мм2 (2 цепное исполнение) | 458 977 |
| 2.2.1.9. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х120 мм2 (2 цепное исполнение) | 485 830 |
| 2.2.1.10. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х240 мм2 (2 цепное исполнение) | 599 807 |
| 2.2.2. | Кабель бронированный с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.2.2.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х50 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 904 270 |
| 2.2.2.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х70 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 913 950 |
| 2.2.2.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 929 950 |
| 2.2.2.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 940 650 |
| 2.2.2.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х150 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 951 190 |
| 2.2.2.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х185 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 966 290 |
| 2.2.2.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл сечением 3х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 1 989 840 |
| 2.2.3. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.2.3.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х120) мм2 (1 цепное исполнение) | 505 190 |
| 2.2.3.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х150) мм2 (1 цепное исполнение) | 525 500 |
| 2.2.3.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х185) мм2 (1 цепное исполнение) | 540 430 |
| 2.2.3.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (1 цепное исполнение) | 565 870 |
| 2.2.3.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (1 цепное исполнение) | 647 420 |
| 2.2.3.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (1 цепное исполнение) | 816 550 |
| 2.2.3.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (2 цепное исполнение) | 1 126 081 |
| 2.2.3.8. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (2 цепное исполнение) | 1 262 469 |
| 2.2.3.9. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (2 цепное исполнение) | 1 592 273 |
| 2.2.4. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.2.4.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х120) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 157 760 |
| 2.2.4.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х150) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 177 720 |
| 2.2.4.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х185) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 192 630 |
| 2.2.4.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 217 550 |
| 2.2.4.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 973 550 |
| 2.2.4.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (1 цепное исполнение) | 3 127 790 |
| 2.2.5. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.2.5.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х95) мм2 (1 цепное исполнение) | 737 990 |
| 2.2.5.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х120) мм2 (1 цепное исполнение) | 831 450 |
| 2.2.5.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х150) мм2 (1 цепное исполнение) | 922 970 |
| 2.2.5.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х185) мм2 (1 цепное исполнение) | 1 039 530 |
| 2.2.5.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (1 цепное исполнение) | 1 256 720 |
| 2.2.5.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (1 цепное исполнение) | 1 733 190 |
| 2.2.5.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 712 590 |
| 2.2.6. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.2.6.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х95) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 413 320 |
| 2.2.6.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х120) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 519 690 |
| 2.2.6.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х150) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 614 850 |
| 2.2.6.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х185) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 736 490 |
| 2.2.6.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 951 920 |
| 2.2.6.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (1 цепное исполнение) | 4 114 490 |
| 2.2.6.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (1 цепное исполнение) | 5 148 250 |
| 2.2.7. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.2.7.1. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х120) мм2 (1 цепное исполнение) | 551 700 |
| 2.2.7.2. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х150) мм2 (1 цепное исполнение) | 568 670 |
| 2.2.7.3. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х185) мм2 (1 цепное исполнение) | 589 440 |
| 2.2.7.4. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (1 цепное исполнение) | 622 030 |
| 2.2.7.5. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (1 цепное исполнение) | 700 380 |
| 2.2.7.6. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (1 цепное исполнение) | 862 360 |
| 2.2.8. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) |  |
| 2.2.8.1. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х120) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 190 430 |
| 2.2.8.2. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х150) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 206 160 |
| 2.2.8.3. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х185) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 226 910 |
| 2.2.8.4. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х240) мм2 (1 цепное исполнение) | 2 258 630 |
| 2.2.8.5. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х400) мм2 (1 цепное исполнение) | 3 020 780 |
| 2.2.8.6. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг сечением 3х(1х630) мм2 (1 цепное исполнение) | 3 150 510 |
| 2.2.9. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой (прокладка в траншее) |  |
| 2.2.9.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х95 мм2 (1 цепное исполнение) | 396 600 |
| 2.2.9.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х120 мм2 (1 цепное исполнение) | 461 970 |
| 2.2.9.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х240 мм2 (1 цепное исполнение) | 742 440 |
| 2.2.9.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х95 мм2 (2 цепное исполнение) | 743 730 |
| 2.2.9.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х120 мм2 (2 цепное исполнение) | 874 420 |
| 2.2.9.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х240 мм2 (2 цепное исполнение) | 1 445 930 |
| 3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство подстанций , на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт, (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 3.1. | Комплектные трансформаторные подстанции на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.1.1. | КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 3 986 |
| 3.1.2. | КТП-63 с трансформатором ТМГ-1х63 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 686 |
| 3.1.3. | КТП-100 с трансформатором ТМГ-1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 312 |
| 3.1.4. | КТП-160 с трансформатором ТМГ-1х160 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 879 |
| 3.1.5. | КТП-250 с трансформатором ТМГ-1х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 588 |
| 3.1.6. | КТП-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 406 |
| 3.1.7. | КТП-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 303 |
| 3.1.8. | 2КТП-160 с трансформаторами ТМГ-2х160 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 762 |
| 3.1.9. | 2КТП-250 с трансформаторами ТМГ-2х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 537 |
| 3.1.10. | 2КТП-400 с трансформаторами ТМГ-2х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 342 |
| 3.1.11 | 2КТП-630 с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 243 |
| 3.2. | Комплектные трансформаторные подстанции из панелей типа "сэндвич" (тупиковые) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.2.1. | КТП-ТВ-250, с трансформатором ТМГ-1х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 638 |
| 3.2.2. | КТП-ТВ-400, с трансформатором ТМГ-1х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 405 |
| 3.2.3. | КТП-ТВ-630, с трансформатором ТМГ-1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 285 |
| 3.3. | Комплектные трансформаторные подстанции из панелей типа "сэндвич" (транзитные с воздушным вводом) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.3.1. | КТП-ПВ-63, с трансформатором ТМГ-1х63 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 2 104 |
| 3.3.2. | КТП-ПВ-100, с трансформатором ТМГ-1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 395 |
| 3.4. | Комплектные трансформаторные подстанции из панелей типа "сэндвич" (транзитные с кабельным вводом) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.4.1. | КТП-ПВ-63, с трансформатором ТМГ-1х63 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 2 005 |
| 3.4.2. | КТП-ПВ-100, с трансформатором ТМГ-1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 391 |
| 3.5. | Комплектные трансформаторные подстанции (тупиковые) в железобетонном корпусе на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.5.1. | КТП-Б-250 с трансформатором ТМГ-1х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 418 |
| 3.5.2. | КТП-Б-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 916 |
| 3.5.3. | КТП-Б-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 613 |
| 3.6. | Комплектные трансформаторные подстанции (тупиковые) в железобетонном корпусе на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ |  |
| 3.6.1. | КТП-Б-250 с трансформатором ТМГ-1х250 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 1 655 |
| 3.6.2. | КТП-Б-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 1 089 |
| 3.6.3. | КТП-Б-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 781 |
| 3.7. | Комплектные трансформаторные подстанции (транзитные) в железобетонном корпусе на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.7.1. | КТП-Б-250 с трансформатором ТМГ-1х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 497 |
| 3.7.2. | КТП-Б-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 965 |
| 3.7.3. | КТП-Б-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 644 |
| 3.8. | Комплектные трансформаторные подстанции (транзитные) в железобетонном корпусе на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ |  |
| 3.8.1. | КТП-Б-250 с трансформатором ТМГ-1х250 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 1 813 |
| 3.8.2. | КТП-Б-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 1 187 |
| 3.8.3. | КТП-Б-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 785 |
| 3.9. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции (тупиковые) на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.9.1. | 1БКТП-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 680 |
| 3.9.2. | 1БКТП-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 096 |
| 3.9.3. | 1БКТП-1000 с трансформатором ТМГ-1х1000 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 726 |
| 3.9.4. | 1БКТП-1250 с трансформатором ТМГ-1х1250 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 613 |
| 3.9.5. | 1БКТП-1600 с трансформатором ТМГ-1х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 613 |
| 3.9.6. | 2БКТП-400 с трансформаторами ТМГ-2х400 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 534 |
| 3.9.7. | 2БКТП-630 с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 004 |
| 3.9.8. | 2БКТП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 668 |
| 3.9.9. | 2БКТП-1250 с трансформаторами ТМГ-2х1250 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 567 |
| 3.9.10. | 3БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 568 |
| 3.10. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции (транзитные) на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.10.1. | 1БКТП-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 876 |
| 3.10.2. | 1БКТП-630 с трансформатором ТМГ-1х630 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4кВ | 1 221 |
| 3.10.3. | 1БКТП-1000 с трансформатором ТМГ-1х1000 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 804 |
| 3.10.4. | 1БКТП-1250 с трансформатором ТМГ-1х1250 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 676 |
| 3.10.5. | 1БКТП-1600 с трансформатором ТМГ-1х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 671 |
| 3.10.6. | 2БКТП-400 с трансформаторами ТМГ-2х400 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 730 |
| 3.10.7. | 2БКТП-630 с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 1 128 |
| 3.10.8. | 2БКТП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 746 |
| 3.10.9. | 2БКТП-1250 с трансформаторами ТМГ-2х1250 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 630 |
| 3.10.10. | 3БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 617 |
| 3.11. | Блочные комплектные распределительные пункты (транзитные) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.11.1. | 4БКРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 2 867 |
| 3.11.2. | 4БКРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 3 849 |
| 3.11.3. | 5БКРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, 24 ячейки на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 4 682 |
| 3.11.4. | 4БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 865 |
| 3.11.5. | 4БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 2 484 |
| 3.11.6. | 5БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 24 ячейки на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 3 009 |
| 3.11.7. | 5БКРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 311 |
| 3.11.8. | 5БКРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 1 688 |
| 3.11.9. | 6БКРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 24 ячейки на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 2 025 |
| 3.12. | Блочные комплектные распределительные пункты (транзитные) на номинальное напряжение 20/0,4 кВ |  |
| 3.12.1. | 5БКРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 3 981 |
| 3.12.2. | 5БКРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 4 953 |
| 3.12.3. | 5БКРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, 22 ячейки на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 5 768 |
| 3.12.4. | 5БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 2 567 |
| 3.12.5. | 5БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 3 179 |
| 3.12.6. | 5БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 22 ячейки на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 3 693 |
| 3.12.7. | 5БКРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 1 741 |
| 3.12.8. | 5БКРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 2 124 |
| 3.12.9. | 5БКРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 22 ячейки на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 2 445 |
| 3.13. | Блочные комплектные распределительные пункты на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А |  |
| 3.13.1. | 4БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 12 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 1 856 |
| 3.13.2. | 4БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 18 ячеек на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 2 239 |
| 3.13.3. | 4БКРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, 24 ячейки на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 2 553 |
| 3.14. | Стационарные трансформаторные подстанции |  |
| 3.14.1. | ТП с трансформаторами 2х250 кВА | 2 160 |
| 3.14.2. | ТП с трансформаторами 2х400 кВА | 1 402 |
| 3.14.3. | ТП с трансформаторами 2х630 кВА | 948 |
| 3.15. | Мачтовые трансформаторные подстанции на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ |  |
| 3.15.1. | МТП с трансформатором ТМ-1х25 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 3 335 |
| 3.15.2. | МТП с трансформатором ТМ-1х40 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 2 206 |
| 3.16. | Пункты секционирования |  |
| 3.16.1. | Стационарный распределительный пункт с трансформаторами собственных нужд на номинальное напряжение 10(6) кВ | 898 |
| 3.16.2. | Блочные комплектные распределительные пункты на номинальное напряжение 10(6) кВ и 20 кВ |  |
| 3.16.2.1. | БКРП, без трансформаторов ТМГ, 18 ячеек на номинальное напряжение 10(6) кВ | 809 |
| 3.16.2.2. | БКРП, без трансформаторов ТМГ, 22 ячеек на номинальное напряжение 10(6) кВ | 923 |
| 3.16.2.3. | БКРП, без трансформаторов ТМГ, 18 ячеек на номинальное напряжение 20 кВ | 838 |
| 3.16.2.4. | БКРП, без трансформаторов ТМГ, 22 ячеек на номинальное напряжение 20 кВ | 955 |
| 3.16.3. | Реклоузер вакуумный 10(6) кВ | 230 |
| 3.17. | Прочее оборудование |  |
| 3.17.1. | Разъединитель РНД 10(6) кВ | 5 |
| 3.17.2. | Разъединитель ПРВТ 10(6) кВ | 54 |
| 3.17.3. | Шкаф распределительный ШР | 35 |

Примечания:

ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция;
БКРП - блочный комплектный распределительный пункт;
ТП - трансформаторный пункт (подстанция);
МТП - мачтовая трансформаторная подстанция.

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области, утвержденные подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 
2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

При применении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям.

Приложение № 2

- к постановлению РЭК

- Свердловской области

от 24.12.2014 г. № 230-ПК

Формулы платы за технологическое присоединение

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

(руб.)

где:

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт).

2. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строительство воздушных линий электропередач:

(руб.)

где:

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 
35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

- протяженность воздушных линий электропередач (км).

3. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строительство кабельных линий электропередач:

(руб.)

где:

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

- протяженность кабельных линий электропередач (км).

4. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строительство подстанций:

(руб.)

где:

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 
35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

- протяженность воздушных линий электропередач (км);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

- протяженность кабельных линий электропередач (км);

-  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно на i-м уровне напряжения (руб./кВт);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт).