РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2012 г. № 229-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г.            № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области согласно приложению № 1 (прилагаются);

2) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2 (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

### Председатель

### Региональной энергетической

комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

Приложение № 1

к постановлению РЭК

Свердловской области

от 24.12.2012 г. № 229-ПК

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Размер стандарти-зированных тарифных ставок |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линийС2, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 1.1. | ВЛ 0,4 кВ (деревянные опоры) |  |
| 1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 16 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) | 95 440 |
| 1.1.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) | 116 170 |
| 1.1.3. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) | 144 080 |
| 1.1.4. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 16 на деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепная) | 109 400 |
| 1.1.5. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 на деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепная) | 130 010 |
| 1.1.6. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 на деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепная) | 159 412 |
| 1.2. | ВЛ 0,4 кВ (железобетонные опоры) |  |
| 1.2.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х95+1х75 на ж/б опорах (1 цепная) | 372 350 |
| 1.2.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х120+1х95 на ж/б опорах (1 цепная) | 389 730 |
| 1.2.3. | ВЛ-0,4кВ проводом (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х95+1х75 на ж/б опорах (2 цепные) | 529 300 |
| 1.2.4. | ВЛ-0,4 кВ проводом (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х120+1х95 на ж/б опорах (2 цепные) | 563 840 |
| 1.3. | ВЛ 10 кВ (деревянные опоры) |  |
| 1.3.1. | ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения до 50 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) | 200 287 |
| 1.3.2. | ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения до 95 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) | 235 163 |
| 1.3.3. | ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения до 95 на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) | 254 728 |
| 1.4. | ВЛ 6-10 кВ (железобетонные опоры) |  |
| 1.4.1. | ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х50 на ж/б опорах (1 цепная) | 480 030 |
| 1.4.2. | ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х95 на ж/б опорах (1 цепная) | 523 600 |
| 1.4.3. | ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х50 на ж/б опорах (2 цепные) | 528 740 |
| 1.4.4. | ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х95 на ж/б опорах (2 цепные) | 642 610 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линийС3, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 2.1. | КЛ 0,4 кВ |  |
| 2.1.1. | Кабель алюминиевый |  |
| 2.1.1.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х50 (1 цепное исполнение) | 173 580 |
| 2.1.1.2. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение) | 210 270 |
| 2.1.1.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки(АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение) | 212 900 |
| 2.1.1.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х240 (1 цепное исполнение) | 258 550 |
| 2.1.1.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х50 (2 цепное исполнение) | 264 680 |
| 2.1.1.6. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение) | 337 660 |
| 2.1.1.7. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение) | 342 910 |
| 2.1.1.8. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ; АВВГ-П; АВВГз; АВВГзнг; АВВГнг; АВВГнг-П; АВВГнг-LS; АВВГ-ХЛ; АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ; АВВ; АВВБ; АВБВ; АВВБГ; АВБВнг-LS; АВБбШв; АВБбШнг; АВБбШвнг-LS; АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение) | 434 370 |
| 2.1.2. | Кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |
| 2.1.2.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ; АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; АПвБВнг-LS; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение) | 227 160 |
| 2.1.2.2 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ; АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; АПвБВнг-LS; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение) | 247 290 |
| 2.1.2.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ; АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; АПвБВнг-LS; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS) сечением до 4х240 (1 цепное исполнение) | 347 480 |
| 2.1.2.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ; АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; АПвБВнг-LS; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение) | 371 320 |
| 2.1.2.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ; АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; АПвБВнг-LS; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение) | 411 420 |
| 2.1.2.6. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ; АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; АПвБВнг-LS; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение) | 611 640 |
| 2.1.3. | Кабель медный |  |
| 2.1.3.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х50 (1 цепное исполнение) | 252 070 |
| 2.1.3.2. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение) | 342 620 |
| 2.1.3.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х120 (1 цепное исполнение) | 397 770 |
| 2.1.3.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х240 (1 цепное исполнение) | 634 950 |
| 2.1.3.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х50 (2 цепное исполнение) | 414 930 |
| 2.1.3.6. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение) | 595 700 |
| 2.1.3.7. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение) | 704 130 |
| 2.1.3.8. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг; ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS; ВВБГ; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвзнг; ВБбШзнг; ВБВ; ВБбШп; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение) | 1 187 990 |
| 2.1.4. | Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |
| 2.1.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение) | 380 040 |
| 2.1.4.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение) | 435 640 |
| 2.1.4.2. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х240 (1 цепное исполнение) | 701 950 |
| 2.1.4.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение) | 670 460 |
| 2.1.4.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение) | 779 500 |
| 2.1.4.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение) | 1 320 540 |
| 2.2. | КЛ 6-10 кВ |  |
| 2.2.1. | Кабель с бумажной изоляцией |  |
| 2.2.1.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х95 (1 цепное исполнение) | 314 490 |
| 2.2.1.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х120 (1 цепное исполнение) | 345 380 |
| 2.2.1.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х240 (1 цепное исполнение) | 399 760 |
| 2.2.1.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х95 (2 цепное исполнение) | 474 200 |
| 2.2.1.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х120 (2 цепное исполнение) | 535 980 |
| 2.2.1.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х240 (2 цепное исполнение) | 656 240 |
| 2.2.2 | Кабель из сшитого полиэтилена |  |
| 2.2.2.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки(АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг; АПвБВнг-LS; АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS;АПвП2г) сечением до 3х(1х240) (1 цепное исполнение) | 480 100 |
| 2.2.2.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг; АПвБВнг-LS; АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS;АПвП2г) сечением от 3х(1х240) до 3х(1х400) (1 цепное исполнение) | 641 570 |
| 2.2.2.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг; АПвБВнг-LS; АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS;АПвП2г) сечением от 3х(1х400) до 3х(1х630) (1 цепное исполнение) | 799 880 |
| 2.2.2.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг; АПвБВнг-LS; АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS;АПвП2г) сечением до 3х(1х240) (2 цепное исполнение) | 859 740 |
| 2.2.2.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг; АПвБВнг-LS; АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS;АПвП2г) сечением от 3х(1х240) до 3х(1х400) (2 цепное исполнение) | 1 158 660 |
| 2.2.2.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг; АПвБВнг-LS; АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг; АПвБбШнг-LS;АПвП2г) сечением от 3х(1х400) до 3х(1х630) (2 цепное исполнение) | 1 460 220 |
| 2.2.3 | Кабель с медной изоляцией |  |
| 2.2.3.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГнг; ВВГнг-LS; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х95 (1 цепное исполнение) | 547 690 |
| 2.2.3. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГнг; ВВГнг-LS; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х120 (1 цепное исполнение) | 621 680 |
| 2.2.3.2. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГнг; ВВГнг-LS; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х240 (1 цепное исполнение) | 939 170 |
| 2.2.3.3. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГнг; ВВГнг-LS; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х95 (2 цепное исполнение) | 940 640 |
| 2.2.3.4. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГнг; ВВГнг-LS; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х120 (2 цепное исполнение) | 1 080 580 |
| 2.2.3.5. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГнг; ВВГнг-LS; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-ХЛ; ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х240 (2 цепное исполнение) | 1 724 050 |
| 3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство подстанцийС4, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт, (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 3.1. | КТП (тупиковые) |  |
| 3.1.1. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 25 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 5 924 |
| 3.1.2. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 63 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 2 515 |
| 3.1.3. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 100 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 977 |
| 3.1.4. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 160 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 328 |
| 3.1.5. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 889 |
| 3.1.6. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 617 |
| 3.1.7. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 460 |
| 3.2. | КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе |  |
| 3.2.1. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 771 |
| 3.2.2. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 138 |
| 3.2.3. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 792 |
| 3.3. | КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе |  |
| 3.3.1. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 829 |
| 3.3.2. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 400кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 177 |
| 3.3.3. | КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 820 |
| 3.4. | БКТП (тупиковые) |  |
| 3.4.1. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 2 530 |
| 3.4.2. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 653 |
| 3.4.3. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 097 |
| 3.4.4. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 929 |
| 3.4.5. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 926 |
| 3.4.6. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 2 344 |
| 3.4.7. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 535 |
| 3.4.8. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное напряжение10(6) | 1 023 |
| 3.4.9. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 869 |
| 3.4.10. | 3хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 580 |
| 3.5. | БКТП (транзитные) |  |
| 3.5.1. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 2 830 |
| 3.5.2. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 844 |
| 3.5.3. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное напряжение10(6) | 1 217 |
| 3.5.4. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 025 |
| 3.5.5. | 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 002 |
| 3.5.6. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 2 644 |
| 3.5.7. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4кВ | 1 725 |
| 3.5.8. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 1 143 |
| 3.5.9. | 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 965 |
| 3.5.10. | 3хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное напряжение10(6)/0,4 кВ | 630 |
| 3.6. | БКРП (транзитные) |  |
| 3.6.1. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 12 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 8 769 |
| 3.6.2. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 18 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 11 755 |
| 3.6.3. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 24 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 14 281 |
| 3.6.4. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 12 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 5 703 |
| 3.6.5. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 18 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 7 586 |
| 3.6.6. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 24 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 9 177 |
| 3.6.7. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 12 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 3 995 |
| 3.6.8. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 18 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 5 156 |
| 3.6.9. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 24 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 6 163 |
| 3.7. | БКРП с током сборных шин 10 кВ до 630 А |  |
| 3.7.1. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 12 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 5 673 |
| 3.7.2. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 18 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 6 837 |
| 3.7.3. | БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 24 ячеек номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 7 797 |
| 3.8. | Стационарные ТП |  |
| 3.8.1. | ТП 2х250 кВ·А | 2 348 |
| 3.8.2. | ТП 2х400 кВ·А | 1 524 |
| 3.8.3. | ТП 2х630 кВ·А | 1 030 |
| 3.9. | МТП |  |
| 3.9.1. | МТП с трансформатором (ТМ) 25 кВ·А номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 3 625 |
| 3.9.2 | МТП с трансформатором (ТМ) 40 кВ·А номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ | 2 398 |
| Примечания: ВЛ - воздушная линия; КЛ - кабельная линия; КТП - комплектная трансформаторная подстанция; БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция; БКРП - блочный комплектный распределительный пункт; ТП - трансформаторный пункт (подстанция); МТП - мачтовая трансформаторная подстанция; ПРВТ - предохранители-разъединители выхлопного типа; КРУН - комплектное распределительное устройство настенного типа; КТПГС-ПКК - комплектная трансформаторная подстанция городских сетей. |  |  |

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области, утвержденные подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

При применении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям.

Приложение № 2

к постановлению РЭК

Свердловской области

от 24.12.2012 г. № 229-ПК

Формулы платы за технологическое присоединение

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1=С1∗N   (руб.)

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт).

2. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строительство воздушных линий электропередач:

П2=(С1∗N)+(С2∗Lalignl2)   (руб.)

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линийС2, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

L2 - протяженность воздушных линий электропередач (км).

3. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строительство кабельных линий электропередач:

П3=(С1∗N)+(С3∗L3)   (руб.)

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линийС3, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

L3 - протяженность кабельных линий электропередач (км).

4. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строительство подстанций:

П4=(С1∗N)+(С2∗L2)+(С3∗L3)+(C4∗N4)   (руб.)

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линийС2, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

L2 - протяженность воздушных линий электропередач (км);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линийС3, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль);

L3 - протяженность кабельных линий электропередач (км);

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно на i-м уровне напряжения (руб./кВт);

N4 - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт).