## МСП 2012г.- 2013г.
1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии ОАО "РСК" за 2012г.:
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Источник финансирования
1 | Организационные
1.1 | Проведены рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии в "очагах" потерь, составлено 223 акта. | 2012г | доход от основного вида деятельности
1.2 | Проведены контрольные проверки приборов учета потребителей - юридических лиц и бытовых потребителей в количестве 2328 шт. | 2012г | доход от основного вида деятельности
2 | Технические
2.1 | Проведена замена приборов учета класса точности 2,5 на 2,0 у бытовых потребителей в количестве 201 ПКУ. | 2012г | за счет средств абонентов
2.2 | Проведена установка приборов учета на опору (фасад дома) абонентам частного сектора в городах: Североуральск. | 2012г | доход от основного вида деятельности
2.3 | Установлены приборы технического учета э/э на трансформаторные подстанции для формирования технических балансов. | 2012г | доход от основного вида деятельности
2.4 | Проведена замена проводов на перегруженных ЛЭП на большее сечение. | 2012г | доход от основного вида деятельности
2.5 | Выполнено выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ. | 2012г | доход от основного вида деятельности
2. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии ОАО "РСК" на 2013г.:
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Источник финансирования
1 | Организационные
1.1 | Организация и проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии в "очагах" потерь с составлением актов. | еженедельно | доход от основного вида деятельности
1.2 | Проведение контрольных проверок приборов учета потребителей. | ежемесячно | доход от основного вида деятельности
1.3 | Формирование и анализ локальных балансов по фидерам, трансформаторным подстанциям. | ежемесячно | доход от основного вида деятельности
1.4 | Прорведение плановых замеров токов нагрузки на вводах домов бытовых потребителей в частном секторе, для определения фактического потребления э/э и выявления не добросовестных потребителей. | в зимние месяцы | доход от основного вида деятельности
2 | Технические
2.1 | Замена приборов учета класса точности 2,5 на 2,0 у бытовых абонентов. | 2013г | за счет средств абонентов
2.2 | Установка приборов учета на опору (фасад дома) абонентам частного сектора в городах: Североуральск. | 2013г | доход от основного вида деятельности
2.3 | Установка приборов технического учета э/э на трансформаторные подстанции для формирования технических балансов, в городе Североуральск. | 2013г | доход от основного вида деятельности