О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка по летним замерам,  МВт |
| 1. | ПС «Покровск» 35/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 1,8 | 0,436 |
|  | Т-2 | 1,8 | 0 |
| 2. | ПС «Бродовская» 110/10 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 6,3 | 0,8 |
|  | Т-2 | 6,3 | 2,2 |
| 3. | ПС «Скала» 110/10/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 25 | 4,36 |
|  | Т-2 | 25 | 2,5 |