О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка по замерам Зима, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Покровск» 35/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 1,8 | 1,35 |
|  | Т-2 | 1,8 | 1,08 |

Технический директор                                                                     Варфоломеев  Д. Н.

Начальник  ОДС                                                                              Давыдов Н.С.