IV квартал 2014 год

Отчёт для раскрытия информации

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка по замерам зима, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Покровск» 35/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 1,8 | 0,48 |
|  | Т-2 | 1,8 | 0,48 |
| 2. | ПС «Бродовская» 110/10 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 6,3 | 1,6 |
|  | Т-2 | 6,3 | 2,8 |
| 3. | ПС «Скала» 110/10/6 кВ |  |  |
|  | Т-1 | 25 | 5,08 |
|  | Т-2 | 25 | 3,47 |